Сведения о привлечении управляющей организации ООО «ЖЭУ №3» к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций          за 2017 год.

| № п/п | Орган, возбудивший дело об административном правонарушении | Документы о применении мер административного воздействия | Меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. | Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 5-107/2/17 от 16.05.2017г. | Восстановление штукатурки, заделка трещин под окнами 1,2 этажей, шпатлевание, окраска локальных отслоений стен л/клеток с 1 по 5 этажи под. №4; МКД №12по ул. 50 Лет СССР. Цементная стяжка полов, укрепление половой керамической плитки на л/ клетках подъезда №4 с 1по 5 этажи. Остекление внутренней рамы между 4 и 5 этажами. Произведены восстановительные работы по освещению площадок 3 и 4 этажа, закрытию электрического щита на площадке 1 этажа. проверены тамбурные двери на предмет обследования плотного их закрывания, провисания, коробления, устранения зазоров, нахлестов между полотнами. Окрашены приборы отопления на л/ площадки 1 этажа. |
|  | ИТОГО- 1 случай. |  |  |